Obrazec pogoji OBR - 3\_6

# POGOJI DOBAVE IN PRIPRAVE PONUDBE, OCENJEVANJE IN IZVAJANJE DOBAV

# Navodila za izpolnjevanje ponudbenega predračuna

Ponudniki morajo za veljavnost ponudbe izpolniti excelovo preglednico za sklope, katere ponujajo. Naročnik za veljavnost ponudbe zahteva 100 % pokritost ponujenih artiklov v sklopu.

V preglednici morajo ponudniki izpolniti vsa polja posameznega stolpca, kjer je v vrstici navedena zaporedna številka in je dodan opis artikla.

Ponudniki naj vpišejo sledeče:

* naziv ponujenega artikla in sicer tako, kot bo naveden na računih,
* navedbo proizvajalca,
* kataloško številko,
* osnovno pakiranje artikla (to pomeni, če je razpisan kos naj ponudniki navede število kosov v škatli),
* ceno za enoto mere - EM v EUR brez DDV in podano na 4 decimalna mesta,
* odstotek davka na dodano vrednost - DDV,
* končno skupno vrednost brez DDV, izraženo v EUR za razpisano količino ob upoštevanju naročnikove količine in ponudbene cena za EM.
* na koncu sklopa v vrstici navesti skupno vrednost sklopa z DDV.

Ponudniki naj seštevke ponudbenih vrednosti za razpisano količino brez DDV vpišejo v obrazec predračuna. Ponudniki morajo excelovo preglednico, ki jo elektronsko podpišejo, oddati na portal e-JN. Naročnik ima pravico, da od ponudnika v času ocenjevanja ponudb zahteva predložitev preglednice tudi v elektronski obliki na elektronski naslov naročnika. Naročnik ne dopušča odstopanj v navedenih količinah ali dimenzijah, razen pri artiklih, kjer to izrecno navaja.

# Način vzorčenja

Ponudnik mora v času preverjanja ponudb zagotoviti vzorce in sicer na sledeč način:

* naročnik bo pisno zahteval predložitev vzorcev. Rok za predložitev vzorcev je 3 (tri) delovne dni od prejema poziva,
* vsi vzorci so za naročnika brezplačni,
* vsi vzorci bodo predloženi v originalni embalaži in s priloženo dokumentacijo proizvajalca, iz katere bo razvidna kvalitetna ustreznost glede na zahteve naročnika. Dokumentacija proizvajalca mora biti berljiva in predložena v jeziku proizvajalca. Na zahtevo naročnika bo ponudnik zagotovil laični slovenski prevod,
* vsi ponujeni artikli morajo imeti CE certifikat in ustrezna dovoljenja za promet v EU.
* naročnik bo opredelil potrebno količino vzorcev v pozivu, pri čemer je obseg vzorcev v izključni pristojnosti naročnika.
* način testiranja bo naročnik opredelil v pozivu.

# Pogoji izvajanja javnega naročila

Izbrani ponudnik – dobavitelj, bo ves čas trajanja pogodbenega razmerja zagotavljal:

* naročila sprejemal v obliki elektronske pošte, po telefonu in po navadni pošti;
* vse naročene artikle bo dostavljal v skladišče naročnika, razloženo;
* vsi artikli bodo ves čas trajanja pogodbe popolnoma enaki ponujenim;
* vsako spremembo v kvaliteti ali proizvajalcu bo pred dobavo najavil naročniku in pridobiti soglasje k zamenjavi;
* vsaka nedovoljena sprememba v kvaliteti artikla ali ceni, pomeni možnost prekinitve pogodbe;
* vse dobave se bodo vršile v roku do 3 delovnih dni od prejema naročila;
* vse dobave z oznako »nujno« bodo dostavljene naslednji delovni dan od dneva prejema naročila:
* vse dostave bodo izvršene v celotnem obsegu naročenih artiklov;
* ob vsaki dobavi bo priložena papirna dobavnica, ki bo poleg dobavljenih artiklov vsebovali še številko naročnikovega naročila, artikle s cenami za kos brez DDV, skupnim zneskom brez in z DDV.
* na vsakem račun bodo navedeni najmanj naslednji podatki: številka naročilnice, številka dobavnice, šifra artikla dobavitelja iz javnega naročila ter ostali potrebni podatki o artiklu;
* nepopolne dokumente bo naročnik zavračal in blaga ni dolžan plačati;
* laboratorijske reagente in artikle, ki imajo rok trajanja, bo dobavitelj dobavil tako, da bo na dan dostave rok veljavnosti še vsaj 3 mesece;
* na dobavnicah za laboratorijske reagente bo vedno naveden lot, rok trajanja, proizvajalec, in drugo.

S podpisom ponudnik izjavlja, da so mu znani pogoji naročnika in da jih je v celoti sposoben zagotavljati.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika