# OBRAZEC PREDRAČUN

Predmet javnega naročila:  LABORATORIJSKI REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL

PONUDNIK: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ODDAJAMO PONUDBO ZA SKLOPE, kjer smo vpisali ponudbeno vrednost sklopa brez DDV in z DDV za razpisano količino:

| SKLOP | NAZIV SKLOPA | Ponudbena vrednost sklopa brez DDV | Ponudbena vrednost sklopa z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Sklop 1 | Testni lističi in kontrole |  |  |
| Sklop 2 | Originalni reagenti, kontrole in kalibratorji, potrošni material vezani na aparat proizvajalca Roche |  |  |
| Sklop 3 | Laboratorijski material za odvzem krvi |  |  |
| Sklop 4 | Reagenti za prenosni krvni analizator I-STAT |  |  |
| Sklop 5 | Urinski test za aparat Labumat |  |  |

Ponudba velja 3 mesece.

Kraj in datum: ______________

Žig in podpis ponudnika:

Navodilo za izdelavo ponudbenega predračuna, zahteve vezane na kvaliteto ponujenega materiala:

Ponudniki morajo za veljavnost ponudbe izpolniti excelovo preglednico za sklope, katere ponujajo. Naročnik za veljavnost ponudbe zahteva 100 % pokritost ponujenih artiklov v sklopu.

V preglednici morajo ponudniki izpolniti vsa polja posameznega stolpca, kjer je v vrstici navedena zaporedna številka in je dodan opis artikla. Prazne vrstice ali naslovi ostanejo neizpolnjeni tudi v postavki ponudbene cene.

Ponudniki naj vpišejo sledeče:

- naziv  ponujenega artikla in sicer tako, kot bo naveden na računih

- ponudniki naj navedejo proizvajalca

- ponudniki naj navedejo  kataloško številko

- ponudnik navede osnovno pakiranje artikle (to pomeni, če je razpisan kos naj ponudniki navede število kosov v škatli)

- ponudnik naveden ceno za ME – mersko enoto v EUR brez DDV in podano na 4 decimalna mesta

- ponudnik vpiše % davka na dodano vrednost

- ponudnik vpiše končno skupno vrednost z DDV, izraženo v EUR  za razpisano količino ob upoštevanju naročnikove količine in ponudbene cena za EM.

Ponudniki naj seštevke ponudbenih vrednosti za razpisano količino brez DDV vpišejo v obrazec predračuna. Ponudniki morajo excelovo preglednico, ki jo elektronsko podpišejo, oddati na portal e-JN. Naročnik ima pravico, da od ponudnika v času ocenjevanja ponudb zahteva predložitev preglednice tudi v elektronski obliki na svoj e-naslov.

Naročnik ne dopušča odstopanj v navedenih količinah ali dimenzijah, razen pri artiklih, kjer to izrecno navaja.

Zahteve vezane na kvaliteto ponujenih artiklov:

Ponudniki morajo pri ponujenih artiklih za ODVZEM KRVI dosledno upoštevati tudi spodaj navedene zahteve naročnika:

- sistem za odvzem venske krvi mora biti zaprt in varen z visokim nivojem zaščite preiskovanca in laboratorijskega osebja;

- nosilec z navojem za iglo, s katerega enostavno in varno odstranimo uporabljeno iglo je lahko tudi za enkratno uporabo;

- preveze za venski odvzem brez lateksa;

- epruvete za vakuumski odvzem venske krvi, standardnih dimenzij z varnim zamaškom, primerne prebodnosti. Zamaški morajo biti izdelani tako,da onemogočajo aerosol efekt pri odpiranju. Pri penetraciji aspiracijske igle zamašek ne sme puščati mikrodelcev gume;

- na epruvetah mora biti vgrajen zaščitni sistem z možnostjo enoročnega odpiranja. Stabilnost vakuuma v epruvetah in prebodenost zamaška morata biti potrjeni s certifikatom ali preizkušeni v klinični praksi;

- material za epruvete ne sme odpuščati sestavin in ne sme vplivati na sestavo bioloških vzorcev krvi. Zagotavljati mora primerno prosojnost, ki omogoča oceno bistrosti oziroma obarvanosti vzorca;

- barve zamaškov morajo ustrezati sprejetim priporočilom za označevanje dodatkov v epruvetah;

- pakiranje epruvet za direktno uporabo na delovnem mestu ( s podstavkom);

- vse vrste epruvet morajo biti klinično preizkušene s pisnim dokazilom;

- epruvete morajo biti plastične;

- epruvete z dodatki morajo ustrezati priporočilom stroke:

- epruvete za teste strjevanja krvi (modri zamašek) naj vsebujejo 0,109 M pufran Na citrat; dvojno steno;

- epruvete za kompletno krvno sliko (vijoličen zamašek) naj vsebujejo K2EDTA s predpisano koncentracijo od 1,4 do 1,6 mg/ml krvi;

- epruvete  za določanje hitrosti sesedanja eritrocitov  (črni zamašek) naj vsebujejo 3,2% Na citrat;

- epruvete z dodatkom litijevega heparina morajo vsebovati 85 I.U. antikoagulanta Li heparina;

- epruvete z gelom-bariera minimalno 48 ur, gel mora biti inerten za analizo sestavin seruma;

- na zahtevo naročnika ponudnik zagotovi testiranje vzorcev posameznih artiklov, najmanj 20 testnih vzorcev vsakega artikla oz. po dogovoru z naročnikom;

- ponudnik zagotovi varnostne liste za artikle, ki vsebujejo dodatke;

- microtainerji za kapilarni odvzem krvi z dodatkom EDTA morajo omogočati uporabo na aparatu Sysmex XT-2000i v stojalu za epruvete;

- microtainerji za kapilarni odvzem krvi z dodatkom Li-Hep ali brez antikoagulanta morajo biti zaščiteni proti odpiranju brez rokavic (zaščita delavca pred okužbo).

Datum:

Podpis ponudnika